Hacon Zweikammergrube, Ringbauweise oder Monolith,

gem. DIN 4261, EN 12566 – 1, Betonteile nach

DIN 4034 Teil 2. Grube begehbar, Trennwand mittig

mit Notüberlauf.

Gewähltes Fabrikat:		___________

Typ:				___________

Nutzinhalt:			___________ m³

Schachtdurchmesser:	___________ mm l. W.

Einbautiefe:			___________

Gesamtgewicht:		___________

Zulauf / Auslauf PVC 150

______         ________         _________

Typ:				Hacon gemäß Blatt K 3

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Laage OT Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |