Abflußlose Sammelgrube für häusliches Abwasser,

aus Betonfertigteilen nach DIN 4034, Teil 2, bzw. mit

monolithischem Unterteil (Typ SM), wasserdicht, mit

gelenkigem Rohranschluss, einschl. Einstiegöffnung

zur Wartung,

oder gleichwertig,

bemessen für ..... EW als Einbehälteranlage.

Schachtabdeckung DIN EN 124 Klasse A 15/ B 125/

D 400 ohne Lüftungsöffnungen.

Maße der Sammelgrube:

Behälter-Durchmesser (l. W.), d		_________ m

Behälter-Durchmesser, D			_________ m

Zulauftiefe (GOK bis Rohrsohle Zulauf)		0,85 m

Zulauf DN					          150 mm

Wassertiefe, t					_________ m

Gesamteinbautiefe, T				_________ m

Nutzvolumen					_________ m³

Gewicht schwerstes Einzelteil		_________ to.

Gesamtgewicht				_________ to.

bemessen für ..... EW als Zweibehälteranlage.

Schachtabdeckungen DIN EN 124 Klasse A 15/ B 125/

D 400 ohne Lüftungsöffnungen.

Maße der Sammelgrube:

Behälter-Durchmesser (l. W.), d			2,50 m

Behälter-Durchmesser, D				2,68 m

Zulauftiefe (GOK bis Rohrsohle Zulauf)		0,85 m

Zulauf DN					           150 mm

Wassertiefe, t					_________ m

Gesamteinbautiefe, T				_________ m

Nutzvolumen					_________ m³

Gewicht schwerstes Einzelteil		_________ to.

Gesamtgewicht				_________ to.

Anmerkung:

Ausgleichsringe sowie sonstige zusätzliche Schachtbauteile bitte gesondert ausschreiben.

Typ:		Hacon gemäß Blatt K 1 und K 2

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |