Regenwasser-Zisterne „Rainkeeper®“ als Betonbe-

hälter mit begehbarem Deckel (auch Kl. B / Kl. D möglich)

Lieferung und absenken in die vorhandene Baugrube wenn

möglich. Verschiedene Modelle und Pakete wählbar.

Modell:		Rainkeeper M					______         ________         _________

Rainkeeper L					______         ________         _________

Rainkeeper XL				______         ________         _________

Rainkeeper XXL				______         ________         _________

Rainkeeper Volumax 7			______         ________         _________

Rainkeeper Volumax 9			______         ________         _________

Rainkeeper Volumax 10			______         ________         _________

Durchmesser:

Schachthöhe:

Typ:				Hacon gemäß Blatt RK 2, 3

Zubehörpaket für Regenwasser-Zisterne

„Rainkeeper®“ Typ Gartenpaket.

Bestehend aus:

- Filterkorb

- Tauchdruckpumpe inkl. Schwimmende Entnahme mit

Feinfilter und Flexschlauch 1m

- Hinweisschild

- Druckschlauch 1‘‘ 10 m

- Integrierter Druckwächter

______         ________         _________

Typ:				Hacon gemäß Blatt RK 4

Zubehörpaket für Regenwasser-Zisterne

„Rainkeeper®“ Typ Haus- und Gartenpaket Standard.

Bestehend aus:

- Kompaktfilter

- Beruhigter Zulauftopf

- Schwimmende Entnahme mit Feinfilter und Flex-

schlauch 3 m

- Trinkwasser-Nachspeisekonsole inkl. Anschlussset

und Umschaltung “manueller Trinkwasserbetrieb“ und

Schwimmschalter 15 m, kein Erdkabel

- Hinweisschilder

______         ________         _________

Typ:				Hacon gemäß Blatt RK 5

Zubehörpaket für Regenwasser-Zisterne

„Rainkeeper®“ Typ Haus- und Gartenpaket Komfort.

Bestehend aus:

- Kompaktfilter

- Beruhigter Zulauftopf

- Schwimmende Entnahme mit Feinfilter und Flex-

schlauch 3 m

- Trinkwasser-Nachspeisemodul mit Abdeckhaube

inkl. Anschlussset und Schwimmschalter 15 m, kein

Erdkabel

- Hinweisschilder

______         ________         _________

Typ:				Hacon gemäß Blatt RK 6

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Betonwerk Rellingen |  |
|  | Baumschulenweg 41 |  |
|  | 25462 Rellingen |  |
|  | Tel. 04101/77 33-0 |  |
|  | Fax 04101/77 33-11 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |

| Liefernachweis: | Hacon Betonwerke GmbH |
| --- | --- |
|  | Niederlassung Kritzkow |  |
|  | Gewerbestraße 9 |  |
|  | 18299 Laage OT Kritzkow |  |
|  | Tel. 038454/301-0 |  |
|  | Fax 038454/301-30 |  |
|  | E-Mail: info@hacon-beton.de www.hacon-beton.de |